附件1

建邺区怡康河及周边流域排水防涝

综合治理工程估算审核汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 核定金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 7170.61 |
| 1 | 南湖路等19条道路易淹易涝排水管网整治 | 1074.18 |
| 2 | 怡康河（嵩山路上游）片区易淹易涝整治 | 422.13 |
| 3 | 泰达新寓暗涵及幸福河西端整治 | 1896.83 |
| 4 | 北部区域部分截流设施改造 | 601.31 |
| 5 | 怡康河水环境综合整治 | 3176.16 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 2904.49 |
| 1 | 项目前期工作咨询费（可研编制费） | 20.49 |
| 2 | 环境影响咨询服务费（含环评验收费） | 33.91 |
| 3 | 工程勘测费 | 335.84 |
| 4 | 工程设计费 | 311.75 |
| 5 | 招标代理服务费（含清单、招标控制价编制） | 45.70 |
| 6 | 建设工程交易服务费及招投标公证费 | 4.69 |
| 7 | 场地准备及临时设施费 | 71.71 |
| 8 | 建设单位管理费（含项目代建管理费） | 149.33 |
| 9 | 建设工程监理费 | 189.01 |
| 10 | 工程造价咨询服务费 | 92.82 |
| 11 | 工程保险费 | 21.51 |
| 12 | 材料检测试验费 | 21.51 |
| 13 | CCTV检测费 | 55.66 |
| 14 | 建设工程放（验）线、跟踪测量、竣工测量费 | 53.51 |
| 15 | 绿地临时占用费、树木砍伐、移植、修剪补偿费 | 58.00 |
| 16 | 城市道路挖掘修复费 | 622.63 |
| 17 | 水、电、燃气接入费 | 40.00 |
| 18 | 交通维护费 | 146.75 |
| 19 | 第三方咨询评估费 | 28.32 |
| （1） | 第三方咨询评估费（可研） | 12.65 |
| （2） | 第三方咨询评估费（初设） | 15.67 |
| 20 | 工程监测费 | 128.11 |
| 21 | 水土保持咨询服务费 | 54.24 |
| 22 | 社会稳定风险评估咨询服务费 | 25.00 |
| 23 | 防洪影响评价咨询服务费 | 40.00 |
| 24 | 安全影响评价咨询服务费 | 185.00 |
| 25 | 河道堤防工程占用补偿费 | 60.00 |
| 26 | 杆管线迁移补偿费 | 109.00 |
| 27 | 现状管道清疏排查费 | 200.00 |
| 三 | 预备费 | 1007.51 |
| 1 | 基本预备费 | 1007.51 |
| 四 | 建设项目总投资 | 11082.61 |