询价函

一、项目需求

为完善栖霞防汛物资库房安防消防监控功能，拟对5号主库房实行实时报警监控。项目要求对3800平方米库房进行消防安防巡检，并实现实时声光报警，数据需私有化中转部署，项目服务期24个月。现就该项目进行公开询价。欢迎具备相关资质的供应商来电咨询、实地查看和参与报价。

请贵公司详细了解服务场地环境、采购人需求，对该项目费用进行报价。报价材料请密封包装加盖公章邮寄或上门递交至采购人进行评定，采购人将成立评标小组，在满足我单位所有采购要求及相对同等的条件下，通过最低价选择该项目供应商。报价供应商无需现场等待，采购人将通过电话通知中标供应商，未中标供应商不单独再通知。

二、报价材料附件清单

（一）基本资格

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、法人证书、相关专业资质证书复印件盖章）

（2）具有良好的商业信誉（提供相关证明）和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前一年度的财务审计报告或采购活动前一年内任意一月份资产负债表和利润表）

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（1.提供参加本次采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据；2.提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）

（5）前3年内经营活动中没有违法记录及发生过质量安全事故的书面声明；

（二）技术及服务要求

须提供包括但不限于：1、巡检设备产品具体型号、图片及符合服务要求的技术参数；2、安装服务方案；3、明确设备安装调试等前期准备时间（服务期从2026年1月1日起算）；4、明确售后服务响应和硬件故障维修解决方案，需提供设备厂家确认文件。

（三）相关业绩

需提供2023年1月1日以来供应商承担过类似项目业绩的合同或相关项目经验文件（提供合同复印件加盖公章）。

以上为必须提供的相关材料，若无提供，将视为无效函件。

三、报价情况

栖霞龙潭基地仓库安防消防监控服务项目

| 序号 | 分项名称 | 需求描述 | 报价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自主巡检 | 对3800平室内库房进行巡检，每小时1次。巡检设备需能保持连续工作状态，并按固定路线和设置时间进行巡检 |  | 1. 本项目服务期：2026年1月1日-2027年12月31日 2. 巡检设备需提供具体型号、图片、技术参数及相应功能说明 3. 数据为私有化中转部署 |
| 2 | 硬件要求 | 传感器：烟雾、温度、湿度 |  |  |
|  |  | 火焰识别：探测距离不少于15米 |  |  |
|  |  | 摄像头：分辨率1080p，像素不低于400万；可水平转动不少于180°，垂直转动不少于30° |  |  |
| 3 | 图像传输 | 通过局域 WiFi，实时传输视频至监控室 |  |  |
| 4 | 部署要求 | 安装声光报警系统，如有烟雾、火焰需本地实时报警，报警信号可传输至西善桥办公基地。识别人体并抓拍；关键地点可定点抓拍 |  |  |
| 5 | 存储要求 | 数据储存不少于30天 |  |  |
| 6 | 安装服务 | 巡检设备需安装调试，主机及辅材费用包含在项目经费中 |  |  |
| 7 | 售后服务 | 服务期2年，需提供硬件质保及全天候系统维护服务 |  |  |
| 月服务费（元） |  |  |  |  |
| 服务期合计（元） |  |  |  |  |

供应商（签字盖章）：                  联系方式：

*1.此表应签名（不得对此表进行修改），并盖公章。

*2.服务期总报价最高不得超过96000元，否则视为无效函件。

*3.供应商把其他材料单独装订附后。

*4.地址：南京市防汛机动抢险队（南京市雨花台区西善桥顾家庄1号） 联系人：陶工  电话：52809432

*5.文件递交截止时间：2025年12月5日16时前

南京市防汛机动抢险队

2025年12月3日